АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОШАРАПСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2022                                                                                  № 80

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, администрация Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области постановляет:

1. Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельском населенном пункте Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области  и прилегающих к нему территориях осуществляется в соответствие с соглашением №1 от 02.12.2019г. «О взаимодействии в сфере использования системы водоснабжения при тушении пожаров, заключенном между администрацией Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и МУП Ордынского района Новосибирской области «ЕУК ЖКХ».

2. МУП Ордынского района Новосибирской области «ЕУК ЖКХ»:

2.1. Разработать и представить на утверждение главе муниципального образования план мероприятий по созданию в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельском населенном пункте Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и прилегающих к нему территориях (далее - План). В Плане предусмотреть мероприятия по устройству к естественным или искусственным водоисточникам подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды на территории д. Новый Шарап.

2.2. Обеспечить контроль за надлежащим техническим содержанием (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

3. Администрации Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области:

3.1. Обеспечить обозначение направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новошарапского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области                   Н.В.Хананова